## CATALOGO_CARGAS
Codigo | Categoria | Equipo | Unidad | Potencia_Default | Factor_Demanda | Factor_Potencia | Voltaje | Fases | Tipo_Carga | Circuito_Recomendado | Referencia_NEC | Fuente_Parametro | Editable | Observaciones
ILU001 | Iluminacion | Foco LED 5W | W | 5 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU002 | Iluminacion | Foco LED 9W | W | 9 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU003 | Iluminacion | Foco LED 12W | W | 12 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU004 | Iluminacion | Foco LED 15W | W | 15 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU005 | Iluminacion | Dicroico LED 3W | W | 3 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU006 | Iluminacion | Dicroico LED 5W | W | 5 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU007 | Iluminacion | Dicroico LED 7W | W | 7 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU008 | Iluminacion | Spot LED empotrable | W | 10 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU009 | Iluminacion | Panel LED 18W | W | 18 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU010 | Iluminacion | Panel LED 24W | W | 24 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU011 | Iluminacion | Panel LED 40W | W | 40 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU012 | Iluminacion | Tubo LED 18W | W | 18 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU013 | Iluminacion | Tubo LED 36W | W | 36 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU014 | Iluminacion | Reflector LED 50W | W | 50 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU015 | Iluminacion | Reflector LED 100W | W | 100 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU016 | Iluminacion | High Bay industrial | W | 200 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU017 | Iluminacion | Luminaria oficina | W | 40 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ILU018 | Iluminacion | Luminaria aula | W | 50 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
TOM001 | Tomacorrientes | Tomacorriente residencial general | VA | 180 | 0.4 | 0.9 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
TOM002 | Tomacorrientes | Tomacorriente dormitorio | VA | 180 | 0.4 | 0.9 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
TOM003 | Tomacorrientes | Tomacorriente sala | VA | 180 | 0.4 | 0.9 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
TOM004 | Tomacorrientes | Tomacorriente cocina | VA | 1500 | 0.4 | 0.9 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
TOM005 | Tomacorrientes | Tomacorriente exterior | VA | 300 | 0.4 | 0.9 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
TOM006 | Tomacorrientes | Tomacorriente oficina | VA | 200 | 0.4 | 0.9 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
TOM007 | Tomacorrientes | Tomacorriente comercial | VA | 300 | 0.4 | 0.9 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
TOM008 | Tomacorrientes | Punto dedicado 220V | VA | 3000 | 0.4 | 0.9 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES001 | Residencial | Refrigeradora pequeña | W | 300 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES002 | Residencial | Refrigeradora grande | W | 700 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES003 | Residencial | Microondas 700W | W | 700 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES004 | Residencial | Microondas 1200W | W | 1200 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES005 | Residencial | Licuadora | W | 500 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES006 | Residencial | Cafetera | W | 1000 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES007 | Residencial | Lavadora | W | 800 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES008 | Residencial | Secadora ropa | W | 3000 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES009 | Residencial | Plancha | W | 1200 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES010 | Residencial | Aspiradora | W | 1200 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES011 | Residencial | Televisor 32 pulgadas | W | 80 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES012 | Residencial | Televisor 55 pulgadas | W | 150 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES013 | Residencial | Router WiFi | W | 15 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES014 | Residencial | Equipo sonido | W | 300 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
RES015 | Residencial | Consola videojuegos | W | 200 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
COC001 | Cocina y calentamiento | Cocina induccion 2 zonas | W | 3500 | 0.75 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
COC002 | Cocina y calentamiento | Cocina induccion 4 zonas | W | 7000 | 0.75 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
COC003 | Cocina y calentamiento | Cocina electrica | W | 7000 | 0.75 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
COC004 | Cocina y calentamiento | Horno electrico | W | 3000 | 0.75 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
COC005 | Cocina y calentamiento | Calentador electrico ducha | W | 4500 | 0.75 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
COC006 | Cocina y calentamiento | Termotanque electrico | W | 2000 | 0.75 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
COC007 | Cocina y calentamiento | Campana extractora | W | 250 | 0.75 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
HVAC001 | Climatizacion | Ventilador techo | W | 80 | 1 | 0.85 | 220V | 1F | Motor | Especial | NEC 440 | Catalogo tecnico | SI
HVAC002 | Climatizacion | Extractor baño | W | 40 | 1 | 0.85 | 220V | 1F | Motor | Especial | NEC 440 | Catalogo tecnico | SI
HVAC003 | Climatizacion | Aire acondicionado 9000 BTU | W | 1000 | 1 | 0.85 | 220V | 1F | Motor | Especial | NEC 440 | Catalogo tecnico | SI
HVAC004 | Climatizacion | Aire acondicionado 12000 BTU | W | 1800 | 1 | 0.85 | 220V | 1F | Motor | Especial | NEC 440 | Catalogo tecnico | SI
HVAC005 | Climatizacion | Aire acondicionado 18000 BTU | W | 2500 | 1 | 0.85 | 220V | 1F | Motor | Especial | NEC 440 | Catalogo tecnico | SI
HVAC006 | Climatizacion | Aire acondicionado 24000 BTU | W | 3500 | 1 | 0.85 | 220V | 1F | Motor | Especial | NEC 440 | Catalogo tecnico | SI
HVAC007 | Climatizacion | Equipo central HVAC | W | 10000 | 1 | 0.85 | 220V | 1F | Motor | Especial | NEC 440 | Catalogo tecnico | SI
OFI001 | Oficina | Computadora basica | W | 300 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI002 | Oficina | Computadora diseño | W | 600 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI003 | Oficina | Laptop | W | 90 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI004 | Oficina | Monitor LED | W | 50 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI005 | Oficina | Impresora laser | W | 800 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI006 | Oficina | Scanner | W | 100 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI007 | Oficina | Copiadora | W | 1500 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI008 | Oficina | Plotter | W | 1500 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI009 | Oficina | Servidor oficina | W | 1000 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
OFI010 | Oficina | Proyector | W | 300 | 0.8 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
SEG001 | Seguridad | Central alarma | W | 20 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
SEG002 | Seguridad | Sensor movimiento | W | 5 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
SEG003 | Seguridad | Camara IP | W | 12 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
SEG004 | Seguridad | DVR 16 camaras | W | 80 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
SEG005 | Seguridad | NVR profesional | W | 150 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
SEG006 | Seguridad | Control acceso | W | 30 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
SEG007 | Seguridad | Motor puerta automatica | W | 500 | 1 | 0.95 | 120V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
MOT001 | Motores y bombas | Motor 1 HP | W | 746 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT002 | Motores y bombas | Motor 2 HP | W | 1492 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT003 | Motores y bombas | Motor 3 HP | W | 2238 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT004 | Motores y bombas | Motor 5 HP | W | 3730 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT005 | Motores y bombas | Motor 10 HP | W | 7460 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT006 | Motores y bombas | Bomba agua residencial | W | 750 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT007 | Motores y bombas | Bomba cisterna | W | 1500 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT008 | Motores y bombas | Bomba presion | W | 3000 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT009 | Motores y bombas | Compresor pequeño | W | 2000 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
MOT010 | Motores y bombas | Compresor industrial | W | 7500 | 1 | 0.85 | 220V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
ESP001 | Especiales | UPS 1 kVA | W | 900 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP002 | Especiales | UPS 3 kVA | W | 2700 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP003 | Especiales | UPS 10 kVA | W | 9000 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP004 | Especiales | Servidor Rack | W | 1000 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP005 | Especiales | Storage NAS | W | 800 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP006 | Especiales | Switch Core | W | 500 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP007 | Especiales | Aire precision Data Center | W | 3000 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP008 | Especiales | Cargador EV 3.5 kW | W | 3500 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP009 | Especiales | Cargador EV 7.2 kW | W | 7200 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
ESP010 | Especiales | Cargador EV 22 kW | W | 22000 | 1 | 0.95 | 220V | 1F | Electronica | General | NEC 220 | Catalogo tecnico | SI
IND001 | Industrial | Soldadora pequeña | W | 5000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND002 | Industrial | Soldadora MIG | W | 8000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND003 | Industrial | Soldadora TIG | W | 6000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND004 | Industrial | Torno pequeño | W | 5000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND005 | Industrial | Fresadora | W | 7500 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND006 | Industrial | Taladro industrial | W | 2000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND007 | Industrial | Sierra electrica | W | 3000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND008 | Industrial | Prensa hidraulica | W | 10000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND009 | Industrial | Horno industrial | W | 30000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI
IND010 | Industrial | Cortadora plasma | W | 15000 | 1 | 0.85 | 220/380V | 3F | Inductiva | Fuerza | NEC 430 | Catalogo tecnico | SI

## PARAMETROS
Parametro | Descripcion
Factor demanda | Editable según tipo instalación
Factor potencia | Ajustable según fabricante
Normativa | Mantener versión vigente